Приложение 2

Перечень мероприятий

в пределах ЗСО 3 пояса водозаборной скважины № 4/22

(ул.Радужная, микрорайон Задобрянка, г.Добрянка Пермского края)

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При необходимости бурения новых скважин и нового строительства, связанного с нарушением почвенного покрова получить согласование с центром ГСЭН. | Постоянно | Землепользователи на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹ | Определение источника финансирования и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹ |
| 2 | Производить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. | Постоянно | Землепользователи на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹ | Определение источника финансирования и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹ |
| 3 | Не допускать закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработку недр земли. | Постоянно | Землепользователи на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹ | Определение источника финансирования и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹ |
| 4 | Не допускать размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. | Постоянно | Землепользователи на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹ | Определение источника финансирования и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹ |

Примечание¹: в соответствии с п. 1.15 СанПиН 2.1.4.1110-02 выполнение санитарных мероприятий в пределах третьего пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «Уралводоканал» _________________________А.Л.Садырев «______»__________________202__ г.

| СОГЛАСОВАНО: |
| --- |
|  | (ФИО, подпись землепользователя) |
| (дата согласования) |
| Кадастровый номер земельного участка: |  |
| Адрес (при наличии): |  |

Приложение:

1.Копия выписки из ЕГРН (при наличии).

2.Копия правоустанавливающих документов на землю (при наличии).

3.Копия правоустанавливающих документов на здания (при наличии).